문서번호	정수시설과-5118
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		유영춘	06/04 임정규
협조

출장 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

영등포아리수정수센터

출장 결과 보고

영등포 활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역과 관련하여 낙찰자로 선정된 제성화학공업(주)의 공장을 방문하고 결과를 아래와 같이 보고드림

용역 현황

용 역 명 : 활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역

공사개요

- 활성탄 재생(활성탄 흡착지 1-10호, 2-5호) : 541㎥

- 안트라사이트 이송(오존접촉지 1~4호) : 114㎥

공사기간

- 착수일로부터 120일

발주금액 : 295,000,000원

낙 찰 자 : 제성화학공업(주) 대표자 성 하 천

공장방문 현황

공장위치 : 경기도 연천군 전곡읍 양원리 22-1

방문일시 : 2015. 6. 4. 13:00 ~ 17:00

방 문 자 : 김왕주, 홍원해

방문 내용

우리정수센터로부터 자동차로 86km 거리에 있으며, 활성탄 재생시설 가동 중에 있음

활성탄 재생량은 10㎥/일이며, 야간가동시 20㎥/일 재생 가능

사무실은 콘테이너 2동이 있으며, 약간의 시험기구 구비되어 있음

별도의 활성탄 저장창고는 없으나 노천야적장이 있으며, 천막이 비치되어 있음

수처리제 제조업 등록증, 폐기물 중간처리업 허가증, 공장등록증명서 확인함

방문 현장 사진

공장(좌측)	공장(우측)	재생시설
수처리제 제조업 등록증	폐기물 중간처리업 허가증	공장등록 증명서

끝.