다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 확인점검 결과 보고(삼성미래여성병원)

1. 예방과-13088(2015.6.02.)호 『시정보완명령대상 확인검사계획********』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 피난 방화시설 특별단속 실시결과, 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : ************

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	조치명령 사항		확 인 일 자	확 인 결 과
********	*** ******** ********	2015. 5.27	2015. 6.03	피난설비	○ 피난설비 관리 부적정 - 지하1층 비상구 유도등 미점등	2015. 6.04	완비

끝.

담당자	박홍권		검사지도팀장	전봉순		예방과장	06/04 이남재
협조자	담당자	하태일
시행	예방과-13395	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 구로구 경인로408 (고척1동63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	p0119@seoul.go.kr	/	부분공개