급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	代박찬삼	06/04 代조기열
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 06. 04.
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2015. 06. 04(목)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕,

□ 검사대상(위치) : 동일초등학교외 1개소 3개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
동일초등학교	노원구 한글비석로 566	오전 09:40	본관 1층 행정실	0.21	7.2
		오후 15:45
		오전 09:45	체육관 2층 여자탈의실	0.25	7.2
		오후 15:50
온곡중학교	노원구 노원로 492	오전 10:00	본관 1층 교장실	0.38	7.2
		오후 16:05

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.