	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(상계)

1. 재난관리과-1911(2015.03.30.)호「2015년 소방용수시설 주요업무 추진

계획 알림」과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관할 소화전이 고장발생 하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 제2108호 (지상식)

나. 위    치 : 노원구 상계로 70(더페이스샵 화장품 가게앞)

다. 고장발생일 : 2015. 6. 4.

라. 고장 내용 : 지상식 소화전 몸통 분리

마. 사용 여부 : 사용 불가

바. 고장 용수 담당자 : 소방위 이재호(2팀)

붙 임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
★담당자	조육훈		2팀장	박찬우		119안전센터장	06/04 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-2402	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장안로 34	/
전화	2245-0119	/전송	2242-3119	/	yukhun@seoul.go.kr	/	대시민공개