함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	대현산11중블록 공급량 산출 방식 변경 요청

1. 우리사업소에서 관리하고 있는 대현산11중블록의 현재 공급량 산출 방식에 오류가 있어 아래와 같이 변경 요청하오니 적용하여 주시기 바랍니다.

가. 공급량 산출 방식

구 분	유 량 계			산출방식
	유 입	유 출
	DB1 (대현산배수지)	DB5 (중부-종로구)	DBM21 (동대문구)
현 재	○	○		DB1-DB5
변 경	○	○	○	DB1-DB5-DBM21

끝.

	급수운영과장
주무관	조규환		주무관	김광운		급수운영과장	06/04 최명익
협조자
시행	급수운영과-13691	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울시 성동구 행당동 고산자로 10길 13 (행당동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2754	/전송	3146-2789	/		/	대시민공개