투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(도로과장)
(경유)
제목	구리암사대교 건설공사에 따른 가로등 설치 협조요청 사항 회신

1. 강동구청 도로과-9120(2015.05.07.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 ‘구리암사대교 건설 공사에 따른 가로등 설치 협조요청’사항에 대하여 현장여건을 감안하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 서원마을 입구 ~ 올림픽대로 연결 암사IC 하부도로는 비포장도로로 완료 되는 등 차도와 보도가 구분되지 않아 가로등 설치불가(암사IC 램프 가로등에 의한 조명효과로 통행에 지장이 없음)

나. 서원마을 입구 ~ 암사대교간 자전거 도로는 도로폭(약5m)이 협소하여 공원등으로 설치 예정.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	지장환		열빛총괄과장	이달영		설비부장	06/04 박기형
협조자
시행	설비부-6614	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	대시민공개