액화산소 수불대장(2015.6.3)

주무관	정수과장
이경철	06/04 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′15구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			9,483			7,017	198톤
6/1		1,250	8,233		1,164	5,853
6/2		1,376	6,857		1,075	4,778
6/3		1,564	5,293		1,373	3,405
누 계	0	4,190		0	3,612

단위 : kg