이산화탄소수불대장(2015.6.3)

주무관	정수과장
이경철	06/04 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						17,037	3,310	13,727	176톤
6/1		288	0	288		16,749	3,310	13,439
6/2		551	348	203		16,198	2,962	13,236
6/3		1,004	335	669		15,194	2,627	12,567
계	0	1,843	683	1,160