문서번호	급수운영과-13738
결재일자	2015.6.5.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박상권	김태형	06/05 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년06월04일)

탐 지 일	2015년 06월 04일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	아차산53소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산53 소블록	성동구 성수2가 주변	○ 누수징후 발견 - *********** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 19개소 - 중형밸브실 : 17개소 - 소화전 : 09개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 22개소 - 빗물받이 : 18개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 06월 04일 (목요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산17,18소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산17, 아차산18 소블록	광진구 군자동 주변	○ 누수징후 발견 - ** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 35개소 - 중형밸브실 : 30개소 - 소화전 : 14개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 57개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 06월 04일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동 14소블록		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동14 소블록	중랑구 면목동 주변	○ 누수징후 발견 - ** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 28개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소화전 : 16개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 30개소 - 빗물받이 : 20개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.