출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
	정영환	윤승범	06/05 배광환

	2015년 상반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 6. 5.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 6. 4.(목) 13:30 ~ 17:50
건 명	출장결과보고('15년 상반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 강동구 관내(주공아파트 비상급수시설 외 4개소) □ 출 장 자 - 서울시 환경주사 양인혜, 공업주사보 정영환 - 강동구 맑은환경과 김영호 □ 점검결과 - 점검시설 : 5개소(상일동 주공A 비상급수시설 외 4개소) - 점검결과 : 5개소 작동상태 양호 - 지적사항 : 1개소(계량기 유효기간 만료, `97년식) ※ 계량기 유효검정기간 : 8년(계량에 관한 법률 시행령 제21조) □ 향후조치 : 지적사항 조치 후 결과 보고