이산화탄소수불대장(2014.3.4)

주무관	운영과장
이길화	03/05 代김영일

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						32,804	17,993	14,811	64톤
3/1		782	0	782		32,022	17,993	14,029
3/2		691	0	691		31,331	17,993	13,338
3/3		625	0	625		30,706	17,993	12,713
3/4		263	0	263		30,443	17,993	12,450
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
3/30
3/31
계		2,361	0	2,361