	서울대공원
수신자	(주)동하건설 대표 김덕봉
(경유)
제 목	2015년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)작업지시-제6호

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리공원간 계약체결하여 추진중인 기계시설물유지보수공사(연간단가계약) 작업지시 제6호 관련 아래와 같이 작업지시 하오니 공사완료 후 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시번호 : 제 6 호

나. 작업기간 : 2015. 6. 8 ~ 7. 30.

다. 작업내역

연번	위 치	작업지시 내역	비 고
1	대동물관 (방사장 음수대 급수관)	- 대동물관 방사장내 음수대(2개소) 급수배관 신설 스텐레스배관(D20mm×200M)	시설과-3352(‘15.6.5) 관련사항
2	식물원 지하구	잡용수 배관(D100mm×75M) 철거 지하구 덕트 부식 및 보온재 탈락 보수	〃
3	동양관 기계실	악어풀용 여과설비 A-1 모타펌프(7.5KW×1대) 교체	〃
4	대공원 지하구내	지하구 내 배수설비 및 배관누수 관련사항 (6개소) 정비	〃

끝.

	서울대공원장
주무관	이재균		주무관	조대복		시설과장	06/05 代조대복
협조자
시행	시설과-3354	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개