함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수 후 수질검사 결과 통보(응암오거리~충암고등학교간 송배수관정비공사)

1. 시설관리과-15174(2015.6.1)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『응암오거리~충암고등학교간 송배수관정비공사』 후 통수전 수질검사를 실시하려 했으나,

3. 수질검사 전에 통수하여 통수전 수질검사가 불가하여 수질관리 차원에서 통수 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

■ 수질검사결과 ■

1. 공사명 및 공사개요

공 사 명	응암오거리~충암고등학교간 송배수관정비공사	공사개요	D=20~150mm L=180m	채수지점	응암동600-1 응암동599-19

2. 검사결과

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
응암동600-1	6.3	0.13	0.110	적합
응암동599-19	6.3	0.12	0.130	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	06/05 이희세
협조자
시행	행정지원과-14891	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개