문서번호	급수운영과-10445
결재일자	2015.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
이준연		代한현숙	06/05 장시명
협 조
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06. 05

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2015년 06월 05일 금요일 날씨:흐림										탐지반					기간제
탐지지역		봉천본동 944-27								남궁견,이준연
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과			비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대2중		낙성대13			150		150	1.5		봉천본동 944-27				누수복구반 이첩			T.10
계								1.5
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처				처리내용
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
특이사항