함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		북부수도사업소
수신	도봉구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	생활안전 위해요소 신고사항 처리 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도봉구 관내 수도시설물 생활안전 위해요소 신고사항 조치결과를 알려드립니다.

주소	적출내용	조치결과	비고
노해로41나길14 (쌍문동309-22)	소화전 맨홀뚜껑 소음	고무링조치후 이상없음.
우이천로42길 51 (쌍문동 478-26)	소화전 맨홀뚜껑 소음	지번주변 확인하였으나 위치불명으로 주소 및 전경사진 재요청
도봉로136다길4 (가인초교 후문앞)	제수변 파손	제수변실 누수 및 구체 이상없으므로 도로관리청 보수사항으로 사료됨.

붙임 : 생활안전 위해요소 조치결과 1부. 끝.

							북부수도사업소장
주무관							구자광			주무관					代강대유					급수운영과장					06/05 김수영
협조자
시행			급수운영과-10139									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3146-3350						/전송								/													/	대시민공개