	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	길음1소대 자동심장충격기 전원불량 고장 수리 완료 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-495(2015. 1. 26.)호 「2015년도 구급분야 예산 세부집행계획 보고(알림)」

나. 재난관리과-2656(2015. 6 5.)호 「길음1소대 자동심장충격기 전원불량 고장 수리 계획 보고(예산 재배정 신청)」

다. 길음119안전센터-1713(2015. 6. 5.)호 「(길음)구급장비 수리 완료 보고(자동심장충격기)」

2. 우리서 길음1구급대에서 사용중인 자동심장충격기 전원불량 고장을 수리 완료하였기에 보고합니다.

가. 건    명 : 길음1소대 자동심장충격기 전원불량 고장 수리

나. 품명(수량): 자동심장충격기(CU-HD1) 전원보드 1종 1점 교체

다. 소요금액 : 금198,000원

라. 납품업체 : ㈜씨유메디칼시스템(대표 : 나학록)

- 주소 : 강원도 원주시 문막읍 동화리 1647-1

마. 예산과목 : 구급장비 유지관리 및 보강 / 일반운영비 / 사무관리비

바. 수리완료 : 2015. 6. 5.(금)

사. 검수(사)자 : 길음안전센터장, 길음1소대 선임대원

아. 향후계획

- 대금지급 : 신용카드 결제

- 지급의뢰 : 신용카드 결제 후 지급의뢰

붙 임 1. 물품검수조서(길음1소대 자동심장충격기 전원불량 고장 수리) 1부.

2. 거래명세서(길음1소대 자동심장충격기 전원불량 고장 수리) 1부.

3. (길음)구급장비 수리완료 보고(자동심장충격기) 3부.  끝.

담당자	이경란		구급팀장	고연학		재난관리과장	06/08 정종술
협조자
시행	재난관리과-3921	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-926-0907	/전송	02-925-0119	/	krani119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)