문서번호	치수과-2004
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
방호익	김용제	06/08 차광재

수방상황보고

2015. 06. 07 (일)

	기 상 개 황 - 2015. 06. 07(일) 18시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0 ㎜ (전일 0㎜) / 6월누계 1.0㎜)

구 분		오늘 (일)		내일 (월)		모래 (화)	위성영상
기상 및 수방근무현황		기상특보현황 없음
강수확률(%)		0~20		30~701		10~20
예상강수량		0		2~8		0
누계강수량		금년누계 154.0㎜ (1~6월평년 396㎜) 평년강수량 1,450㎜ ‘14년강수량 808㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	121.90		121.90		92.61
소양강댐	207.00		60.00		27.77
충주댐	0.00		0.00		23.48

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	2.95	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시