문서번호	급수운영과-10534
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
박장진		강동길	06/08 장시명
협조

매몰 상수도 철개 굴상 정비계획(관악구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 시설물 순찰 점검 중 매몰된 상수도 철개에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2015.  6.   .

보고자 : 지방시설주사   박 장 진

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 매몰된 상수도철개 굴상 정비계획 보고

현    황

현장조사

- 조 사 자 : 박장진, 유명근, 조종식

- 조사결과 : 매몰 상수도철개 3개소 발견

정비대상

연 번	위 치	철개현황	조치계획
1	관악구 서림동 131-21	중형(Φ316)	철개굴상 및 원형(648)으로 교체
2	관악구 난곡동 694-2	중형(Φ316)	철개굴상 및 원형(648)으로 교체
3	관악구 난향동 681-3	중형(Φ316)	철개굴상 및 원형(648)으로 교체

조치계획

시설물 관리를 위해 매몰된 상수도 철개를 조속히 정비코자 2015년 상수도        시설물 연간단가 업체인 석경건설(주)에 작업지시코자 함.

〔4차선 도로상으로 재 매몰을 예방하기 위해 원형(Φ648)철개로 교체〕

- 소요예산 : 약 1,100천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 등

따로붙임 : 관련사진 1부.  끝.