문서번호	토질재료시험과-502
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	03/05 장동우

주간업무(3.03~3.14)

토질재료시험과

전  주  실  적

(3.03 ～ 3.07)

금  주  계  획

(3. 10 ～ 3. 14)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	15 / 73	154 / 448
준 설 토	- / -	19 / 19
아스콘	1 / 4	16 / 50
흙,기층재등	2 / 12	12 / 79
철근	10 / 55	50 / 212
시멘트제품	- / -	10 / 28
골재	- / -	2 / 4
공시체	2 / 2	30 / 30
기타	- / -	15 / 26

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 2014년도 건설공사 품질관리 초청교육(계속)

일 자	대 상
3. 04(화)	종로구, 중구, 동대문구, 강북구, 은평구
3. 07(금)	성동구, 노원구, 도봉구, 광진구, 서대문구

- 교육내용 : 토질및재료 시험실 견학 및 시험방법 등

○ 상온 아스팔트 혼합물 시험방법 수정

- 상온에서 19시간 방치후 25℃ 공기욕조에서

2시간 양생 후 안정도 측정

○ 성동도로사업소 소송관련 법원 사실확인서 검토

○ 연구조직신설 자료 정리(계속)

- 통계자료 등

○ KOLAS 교육

- 기   간 : 3.5~3.7

- 대   상 : 문상묵, 이강주

- 교육과정 : 측정불확도

- 장   소 : 한국화학융합시험연구원 (당산역 주변)

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	26	71
준 설 토	5	5
아스콘	1	6
흙,기층재등	2	9
철근	10	30
시멘트제품	1	3
골재	1	7
공시체	1	1
기타	5	10

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도시험 (계속)

- 대상시험 : 흙의 밀도시험

- 진행사항 : 숙련도시험 신청 자료 보완

- 향후계획 : 평가위원과 숙련도시험 관련사항 협의

○ 2014년도 건설공사 품질관리 초청교육(계속)

일 자	대 상
3. 11(화)	용산구, 성북구, 마포구, 금천구
3. 14(금)	동작구, 영등포구, 구로구

- 교육내용 : 토질및재료 시험실 견학 및 시험방법 등

○ 2014년 KOLAS 숙련도시험 참가를 위한 사전준비

- 프로그램명 : 강용접부 융착금속의 인장강도

- 운영기관 : 한국화학융합시험연구원(KTR)

- 인정항목 : 1.001 금속및관련제품

- 예    정 : 2014.3~4월 공지(KOLAS)

- 사전준비 : 시험장비 교정검사 완료 등

○ 성동도로사업소 소송관련 법원 사실확인서 제출