문서번호	운영팀-668
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	광암아리수정수센터소장
이춘근		윤광석	03/05 이철해
협조
	보수과장		김창현

정수오니 계근대 고장 및

조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

□개요 : 우리정수센터 계근대가 고장으로 정수슬러지 반출처리와 관련 측정이 불

가능하여 슬러지를 반출치 못하는 사례가 발생되므로 본격적인 정수오니 발생

량증가에 대비하여 계근대 일제점검 및 시설보완조치를 실시하여 배출수처리

시설 운영에 만전을 기하고자 합니다.

□고장내용 : 2014. 2. 28 계근대중량수치가 계측되지 않아 슬러지반출을 하지못함

▶ 계근대관련업체문의 및 우리센터 수리반에서 계근대기기조작을 다방면

으로 적용한바 현재 정상가동되고 있으나 언제 고장이 날지 예측을

못하는 실정임.

□조치계획 : 본격적인 정수오니 발생량증가에 대비 보수과에 의뢰하여 계근대 일

제점검 및 시설보완조치를 실시하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하

고자 함.

□첨부 : 현장사진. 끝.