문서번호	슬러지재활용과-4259
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		06/08 이동신
협조

현장 소모물품 인버터외 24종

구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

서울시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

현장 소모물품 인버터외 24종 구매계획 보고

슬러지재활용과 시설유지보수에 필요한 일반소모물품을 구매하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

□ 개  요

○ 건    명 : 현장 소모물품 인버터외 24종 구매

○ 구매사유 : 슬러지재활용과 각 처리장별로 필요한 일반소모품을 구매하여 현장

시설운영에 차질이 없고자 함

□ 소모물품 구매 내용

번호	품 명	규 격	단위	수량	단 가(원)	금 액(원)
1	인버터	N700E-015HF(400V, 1.5kw)	개	3	306,000	918,000
2	흡착포	두꺼운것	박스	8	99,000	792,000
3	전자접촉기	GMC-65	개	2	61,700	123,400
4	마대자루	100kg	개	40	500	20,000
5	청소밀걸레		개	5	7,800	39,000
6	넉가래		개	10	4,500	45,000
7	모종삽		개	5	2,000	10,000
8	일반 고무장갑		개	4	1,700	6,800
9	공업용 고무장갑		개	10	3,200	32,000
10	빗자루	프라스틱	개	5	1,400	7,000
11	쓰레받이	철	개	5	2,500	12,500
12	LED후레쉬	UltraFire C2-XPG R5램프	개	4	62,000	248,000
13	배터리	충전지 18650	개	4	7,000	28,000
14	충전기		개	4	14,000	56,000
15	타이머	H3BA-N , AC 110V	개	10	23,700	237,000
16	V벨트	B-115	개	6	8,600	51,600
17	V벨트	5V-1620	개	7	21,600	151,200
18	V벨트	8V-1650	개	6	43,200	259,200
19	V벨트	C-87	개	9	11,700	82,000
20	난슬립용딩장화	250mm	개	2	41,000	82,000
21	난슬립용딩장화	255mm	개	2	41,000	164,000
22	난슬립용딩장화	260mm	개	4	41,000	123,000
23	난슬립용딩장화	270mm	개	3	41,000	82,000
24	난슬립용딩장화	275mm	개	2	41,000	105,300
25	자동구리스주입기	KM-16	개	15		252,000
	소 계					3,927,000
	부가가치세					392,700
	합 계					4,319,700

□ 구매 계획

○ 구매방법 : 자재납품업체인 ‘㈜코니아이앤씨’의 견적이 타사 물품 구매 견적과

비교하여 가격이 저렴하고 500만원 이하의 소액이므로 수의계약하여

납품의뢰

○ 지급방법 : 납품완료후 채주계좌로 입금

○ 소요금액 : 금4,319,700원(금사백삼십일만구천칠백원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영,

재료비, 재료비

첨  부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.