함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	서 울 특 별 시 장(임대주택과장)
(경유)
제 목	공릉보금자리주택지구 지구계획 승인관련 협의 회신

1. 임대주택과-6590호(2015. 6. 1.)와 관련입니다.

2. 공릉보금자리주택지구 지구계획 승인관련 협의에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업개요

위 치	노원구 공릉동 428-7 일원
면 적	16,784㎡
주택건설계획	100호
수용 인구	148인
급수 사용량	49㎥/일

나. 급수공급 검토

○ 상기 주택지구 지구계획 위치는 강북정수장 수계의 공릉배수지

(용량 17만㎥) 급수지역으로 공릉배수지의 저수위(L.W.L) 65m를

감안하여 공릉배수지에서 급수가 가능하도록 지구계획을 수립

하시기 바라며

○ 공릉보금자리주택지구내 급수협의 및 상수도관 부설 등은 우리 본부

(배수과) 및 북부수도사업소와 별도 협의하여 주시기 바랍니다.

붙 임 :  공릉보금자리주택지구 현황도 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김형식		급수계획과장	박기범		급수부장	06/08 이규상
협조자
시행	급수계획과-3929	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동27-1)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	대시민공개