출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	03/05 김규복

	명에 의하여 고객신청 수질검사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 3 . 5.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 3월 5일  10:00 ~ 17:00

건    명

수질민원처리 및 수질자동측정기 점검 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 중랑구 면목동에서 수질검사 접수되어 직접 현장 방문. 퇴수 후 5항목

수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 직접 음용하여도 된다고

설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
면목동	0.05	0.33	7.37	0.00	0.00

○ 수질자동측정기 점검

- 시립동부병원 잔류염소값 보정. 0.23mg/L → 0.18mg/L. 이상없음.

끝.

비  고