문서번호	현장민원과-3678
보존기간	년
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/05 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.5)

2014.  3.  5(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.5(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	455	7	318	2	137
양 천 구	2	178		88	2	90
강 서 구	5	184	5	165		19
구 로 구	2	93	2	65		28

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	318	0	22	2	96	2	107	2	19	1	74
양천구	0	88		13		28		23		8		16
강서구	5	165		8	2	52	1	61	1	4	1	40
구로구	2	65		1		16	1	23	1	7		18

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	5	2	7	88	165	65	318
가옥 내	소 계	0	3	1	4	60	127	38	225
	화장실변기누수		2		2	41	70	12	123
	주방,부엌누수				0		5	5	10
	욕실,화장실배관				0	1	6	11	18
	보일러,온수배관		1	1	2	9	32	5	46
	수도꼭지고장				0	4	1	4	9
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	0	1	1	2	21	31	24	76
	수도계량기옆				0	12	15	8	35
	마당 수도 및 배관 노후		1	1	2	7	15	16	38
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	1	0	1	7	7	3	17
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆		1		1	7	5	3	15
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	90	19	28	137
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	7			7
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	55	19	28	102
기 타				0	13			13