함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비를 위한 현지확인 결과보고(당산)

1. 현장지휘대-2055(2014.3.4.) “불량맨홀 정비를 위한 현지확인 지시” 와 관련입니다.

2. 당산119안전센터 관내 침하 · 파손된 소화전 맨홀 조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 확인대상 : 3개소

연번	용수번호	관할	위치(주소)	확인 사항(예시)			공사 요청
				소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1	762524	당산	영등포로19길 (당산동2가 100) 영등포유통상가 서문 앞	유	주변파손	○	○
2	763430	당산	양평로24길 11 롯데칠성정비공장 전면	유	주변파손 및 침하	○	○
3	763357	당산	양평로17길 14 (양평동4가 77-9) 강서세무서 후면	유	주변파손	○	○

붙임  소화전 현지확인 결과(당산) 1부.  끝.

	당산119안전센터장
담당자	김대호		3팀장	이승재		센터장	03/05 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-1147	(		)	접수		(		)
우	150-046	서울 영등포구 양평로 70-1(당산동6가 339-7)	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	201202011@seoul.go.kr	/	대시민공개