다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-1714(2015.01.22.)호 『2015년도 구급분야 예산집행 계획 시달』                 나. 재난관리과-476(2015.01.23.)호 『구급장비 고장발생시 신속한 보고 철저 지시』

2.  위와관련 성산119안전센터 구급대에서 관리․운용중인 구급장비(심장충격기)가 고장발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 장비명 : 필립스 심장충격기-MRx

나. 고장일시 : 2015.06.08.(월)

다. 고장내용 : 3-Lead ECG 메인 케이블 단선

붙임  1. 구급장비 고장발생보고서 1부.

2. 장비점검 소견서 1부.  .끝

	성산119안전센터장
담당자	서동선		진압3대장	이현희		센터장	06/08 임영수
협조자
시행	성산119안전센터-2442	(		)	접수		(		)
우	121-250	서울 마포구 성산동 448(월드컵북로 240)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-304-0119	/전송	02-309-0096	/		/	대시민공개