함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인요청 회신(2구간)

1. 공사감독2처-7157(2015.06.05)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 『가락동 154-17 ~ 139 외 4개소 배급수관 정비공사』 3구간 단수계획을 검토하고 아래와 같이 승인하오니 민원이 최소화 될 수 있도록 단수업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수현항 : 2구간 거여동 546-16 ~ 549-15번지간

나. 단수사유 : 기존관 분기점 폐쇄 및 분기작업에 따른 단수

다. 검토사항

○ 최적의 시공으로 가급적 단수 시간 최소화 및 단수시간 준수로 생활 불편 감소

- 사전 굴착완료로 단수시간 최소화

○ 공사 시 사전 단수홍보 실시 철저(모든 세대에 안내문 배포). 끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		급수운영과장	06/08 전명수
협조자
시행	급수운영과-8819	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5166	/전송	02-3146-5189	/		/	대시민공개