	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	민원 관련 소화전 형식변경 이설 요청(마포소방서)

1. 관련문서

가. 마포소방서 현장대응단-3878(2015.5.29.)호 『지상식소화전 민원관련 출동내용 제출』

나. 마포소방서 재난관리과-3957(2015.6.2.)호 『2015년도 소방용수시설 이설 예정지 파악』

다. 마포소방서 현장대응단-4062(2015.6.4.)호 『2015년도 소방용수시설 이설 예정지 파악 보고』

2. 민원 관련 소화전 형식 변경 이설을 다음과 같이 요청하오니, 빠른 시일내에 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 대흥동 22-31번지 지상식 소화전(관리번호1541) → 대흥동 22-105 위치에 “지하식 소화전으로 형식 변경 이설”

나. 민원내용 : 【붙임3】,【붙임4】 참조

3. 행정사항

가. 현재 지상식 소화전 제수변 쪽 누수로 인하여, 민원인 소유 건물 지하에 습기가 유입되고 있는 상태이며, 지상식 소화전을 통한 도둑 침입등의 우려가 있어 신속한 “형식변경 및 이설”이 요구되고 있으니, 신속한 처리 부탁드리며,

나. 이설 조치 후 현장 검수를 위하여, 즉각 이설 완료에 대한 통보를 하여 주시고,

다. 기존 고장 소방용수시설 수리 완료 내역 또한 완료 즉시 통보하여, 소방용수시설 통계관리에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 이설예정지 조사 양식 1부

2. 이설예정지 현장 사진 및 위치도 1부

3. 민원관련 현장 조사 공문 1부

4. 민원관련 소화전 현장사진 1부

5. 고장소방용수 내역 및 임시폐전 내역 1부(2015.6.8.자).  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 06/08 유충렬
협조자
시행	재난관리과-4120	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)