길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10022

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/08 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/1(월)	6/2(화)	6/3(수)	6/4(목)	6/5(금)	6/6(토)	6/7(일)	계
2014년	115,999	90,301	111,042	112,472	94,400	107,079	97,832	729,125
2015년	88,467	91,874	98,818	93,986	87,134	86,535	95,899	642,713
증 ․ 감	-27,532	1,573	-12,224	-18,486	-7,266	-20,544	-1,933	-86,412

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.25~5.31)	금주 공급량(㎥) (6.01~6.07)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
638,243	642,713	4,470	0.70

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 4,470㎥(0.7%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –973,772㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음