고압가스 수불부(6.5~7)

결재	주무관	정수과장
	김유선	06/08 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			17,109						12,420			26,869
6.01		562	16,547		0	0	363	363	12,057		1,177	25,692
6.02		575	15,972		0	0	349	349	11,708		1,204	24,488
6.03	6,300	641	21,631		0	0	369	369	11,339		1,234	23,254
6.04		624	21,007		0	0	371	371	10,968		1,221	22,033
6.05	6,300	511	26,796		0	0	360	360	10,608		1,151	20,882
6.06		474	26,322		0	0	337	337	10,271		1,143	19,739
6.07		332	25,990		0	0	347	347	9,924		0	19,739
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
합계	12,600	3,719			0	0	2,496	2,496			7,130