문서번호	봉천119안전센터-2598
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개

담당자	진압2대장	센터장			결재
주진석	채동학	06/08 이중구
협 조

화재진압 활동사항 토론회 개최 결과보고서

(관악구 봉천동 1699-13 덕산빌라 B101호)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 봉천119안전센터

소방 관서	관악소방서 봉천119안전센터
일 시	2015. 6. 4(목) 09:51-10:15		장소	사무실	참석인원	9명
화재 발생	출동일시	2015. 06.08(월) 18:10-18:50
	위 치	관악구 봉천동 1699-13 덕산빌라 B101호
	출동인원 및 차량	출동인원	5명	출동장비	2대 (펌프,탱크)
현장 활동 사항	개 요	○ 출동로 상 교통 흐름 양호 하였으며 도착 전 소방차량 부서 시 까지 소방차량 진입로 상에 장애요인 없었으며 현장 도착 소방차량 안전 부서 후 현장 확인한바 덕산빌라 B10호 창문으로 흰색 연기가 세어 나오고 있었으며 음식물 타는 냄새를 감지하고,채동학 대장 지휘 아래 외부 가스 인입 중간 밸브를 차단하고 덕산빌라 101호 내부로 진입하기 하여 파개기구(도어오프너 및 빠루)를 이용하여 창문에 설치 된 방범 창을 끌어 당겨 탈착 후 옥내로 진입하여 출입 현관 방화문을 개방하고 옥내 가스 밸브 차단 장치를 차단하고 각 방 창문을 개방과 동시 환기 중 침실에서 수면 중 이던 요구자를 발견하고 지상 보유공지 로 대피시킴
	문제점	○ 특이사항없음
	개선사항	○ 특이사항없음