복 명 서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	박효근	06/08 김윤섭

대시민공개

	예방과-11109(2015.05.14.)호 “시정보완사항통보[한국사료향미양행]”와 관련하여 시정명령대상에 대한 확인검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015년 6월 8일
복명자 : 소방위 양 승 회 소방교 이 정 식

확       인       내       용

확인일시

2015년  5월 27일

건    명

시정명령대상 확인검사[한국사료향미양행]

내용

□대 상 명 : 지하탱크저장소(제24-0530-880506호)

□대 표 자 : 한국사료향미양행 대표이사

□명령번호 : 예방과-11109(2015.05.14.)호 “시정보완사항통보[한국사료향미양행]

□검사구분 : 시정명령에 따른 확인검사

시정명령내용	법적근거	기한	확인 결과	비고
▶ 누유검사관 내 수분제거	-위험물안전관리법제14조1항 및 동법 시행규칙제32조 -[별표8]지하탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준	2015. 5.24.	완비

비  고

붙 임  현장확인 사진 1부.  끝.