ICP-OES 사용교육 및 소모품 조사 결과보고

주무관		위해분석팀장	축산물부장		결재
한혜진		김영섭	03/05 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 3. 5. ICP-OES(MS) 사용교육 및 소모품 조사를 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 5.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 한혜진

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 5.(수) 11:00 ~ 15:30
건 명	ICP-OES 사용교육 및 소모품조사 결과보고
내용	○ 출장장소 : 한국퍼킨엘머(구로구 소재) ○ 출 장 자 : 수의6급 김연주, 수의6급 한혜진 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 출장내용 - 장비 유지관리 교육 · 토치, 인젝터 세척 및 교체 방법 · Crossflow 분무기 팁 교체 방법 · 시료, 배출 튜브 교체 방법 · 먼지 필터 세척 및 교환 - 각종 error 발생시 해결방법 교육 - ICP-OES 및 ICP-MS 관련 소모품 시장조사. 끝.
관련자료