문서번호	인력개발과-12366
결재일자	2015.6.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		이병욱	06/08 김혁
협조

2015년 상반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 조치결과 보고

2015. 6.

행  정  국

(인력개발과)

2015년 상반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 조치결과 보고

상반기 특정관리대상시설(연수원)에 대한 안전점검 결과 지적사항을 조치완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 2015년 상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검계획(인력개발과-8771,’15.4.22)

❍ 2015년 상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검 결과보고(인력개발과-9703,’15. 5. 4)

Ⅱ		조 치 결 과

시 설 명	지 적 사 항		조 치 결 과	비 고
서천연수원	건축분야	옥외철재 부위 페인트 탈락 및 녹발생 하늘관과 노을관 중간위치(계단실 부위) 마감재(치장벽돌) 틈 발생 하늘관 4층 원형계단실 상부(4층) 지붕골조(보) 연결부 균열/박리	도색 완료 보수완료 보수완료	붙임 사진 참조
	전기분야	다산관 1층 계단하부 콘센트정리	콘센트 정리 완료
	기계분야	- 플랜지, 볼트/너트 부식 수영장 기계 펌프실 안전커버 보완	도색 완료 안전커버 설치완료

❍ 서천연수원 : 지적사항 6건 ⇒ 조치완료 6건

❍ 수안보연수원 : 지적사항 10건 ⇒ 조치완료 9건, 진행중1건

시 설 명	지 적 사 항		조 치 결 과	비 고
수안보연수원	건축분야	솔숲관, 하늘관 복도 기둥과 조적벽 조인트부위 수직균열 옥외수영장 목재데크 이탈 및 부식 노천탕 석재판과 마감 몰탈면 단차이 발생 하늘관 지하실 환기 및 채광창 주위 접근방지용 가시설(울타리) 설치	보수완료 진행중(여름 성수기전 완료예정) 보수완료 울타리(휀스)설치 완료	붙임 사진 참조
	토목분야	하늘관 뒷면의 사면 안정성 조치 요망	천막설치 완료
	전기분야	발전기 터미널박스 철판 덮개 모서리 예각 정리요 1층 카페테리아 문어발 배선 정리요 숲속관 2층 EPS실 바닥 개구부 마감 요 향기테라스 안내판 철거 후 기초 고정쇠 철거 미정리	쿠션설치 완료 배선정리 완료 개구부 폐쇄 조치완료 고정쇄 제거 완료
	기계분야	보일러 일일점검표상의 일부 점검기록 누락	기록완료

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 특정관리대상시설물 시스템(NDMS) 조치결과 입력.

붙임 : 조치결과보고 각1부. 　끝.