투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『중동빗물펌프장』토출관로 변경시공 업무지시

1. 우리 본부에서 시행중인『합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사』중동 빗물펌프장 토출관로 변경과 관련입니다.

2. 펌프장 유지관리기관인 마포구청에서 펌프장 운영시 토출수로 인한 주민들의 안전문제를 이유로 기존 및 신설토출관로를 홍제천 저수로에 직접 방류토록 변경 요청건에 대하여 외부전문가 및 원설계사 자문결과 타당한 것으로 검토되어 통보하오니 검토안대로 시행하시기 바라며, 소요예산 및 일정 등에 대하여 별도 실정보고 후 추진하시기 바랍니다.

붙임 : 타당성 검토서 1부.    끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,(주)금강주택 대표 김충재 귀하
주무관	이성하		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	전결 06/09 임춘근
협조자
시행	방재시설부-7656	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 14층	/
전화	02-3708-8772	/전송	02-3708-8756	/	ls001@seoul.go.kr	/	대시민공개