		강동수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029936417	고객접수번호	1012015062744
수용가명	***	민원신청일	2015년 06월 08일
수용가주소	*************************************************************
신청인	조미경	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19821230	기물번호	*********26
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	김재홍
입회자	조미경	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	2.5kg/cm² / SSP
처리결과	보호통내 밸브 누수로 누수복구팀으로 이첩

끝.

주무관							김재홍				주무관					이경재					급수운영과장					06/09 전명수
협조자
시행			급수운영과-8895										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51 (성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5147							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)