문서번호	시설관리과-16267
보존기간	년
결재일자	2015.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
변태연		손병희	06/09 나태산
협조

『정릉배밭(A~D)증압장 모터펌프 제작구매설치』

계약심사 결과에 따른 검토보고

2015. 6.

중부수도사업소

(시설관리과)

『정릉배밭(A~D)증압장 모터펌프 제작구매설치』

계약심사 결과에 따른 검토보고

□ 사업 현황

◦ 건    명 : 정릉배밭(A~D)증압장 모터펌프 제작구매설치

◦ 위    치 : 성북구 정릉로 6가길 3외 3개소

◦ 사업개요

- 모터펌프 설치 : 3HP×4, 7.5HP×2, 10HP×2

- 모터펌프 철거 : 5HP×4, 15HP×2, 40HP×2

- 기타 배관 및 부속설치 1식

□ 계약심사 결과

(단위: 천원)

사업명	요청금액	조정금액	증·감	절감률	비고
배밭증압장 4개소 모터펌프 교체	233,596	217,740	감)15,856	6.7%

□ 설계 주요검토 내용

검 토 결 과	반영여부	비고
□ 가압원심모터펌프외 35종 단가조정 (가격정보 및 시중거래가격) - 가압원심모터펌프(380V, 3HP, 가압케이싱) 9,183 ⇒ 8,640천원 - 스텐버켓스트레이너(100A) 2,030 ⇒ 1,910천원 - 양악엘보관(100A, 10K, STS) 307 ⇒ 280천원 - 배수펌프(220V, 1HP, STS) 693 ⇒ 640천원	- 반 영

□ 검토결과

□ 서울시 계약심사과-10163(‘15.6.8) 심사결과 내용을 반영하여 발주코자 함.

붙임  : 공사계약 심사 결과 통보 공문 1부.  끝.