출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김선신	이상연	06/09 박길영

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 06.09
보 고 자 : 김선신

보 고 내 용
일 시	2015.06.09
건 명	출장결과 보고서(김선신2015.06.09)
내용	□ 출장지 : 진관,삼우,독박골배수지 □ 출장목적 : 항청소 및 설비 점검 □ 출장결과: - 독박골배수지 항청소 완료, 무인가압장,배수지 시설물 점검 이상없음.