	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	특정소방대상물 2차 전수 소방특별조사 최종 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-166662(2013.12.6.)호 『소방특별조사 등 안전대책 추진 계획 알림』

나. 예방과-378(2015.1.8.)호 『특정소방대상물 전수 소방특별조사 최종 결과보고(알림)』

다. 예방과-2344(2015.2.16.)호 『특정소방대상물 전수 소방특별조사 2차 계획(미실시대상)』

2. 특정소방대상물의 전수 소방특별조사 미실시대상에 따른 특정소방대상물 2차 전수 소방특별조사 최종 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 2. 23. ~ 2015. 5. 29.(약 3개월간)

나. 대    상 : 태영빌딩(답십리동 492-1) 등 635개소

다. 조 사 반 : 소방특별조사 2개조(2인 1조) 및 위험물안전팀 1개조

라. 결    과 : 635개소 중 양호 525, 불량 4, 미실시 106

※ 미실시 세부내용 : 공가 2, 중복(제외) 1, 철거 49, 소재불명 52, 부재 2

마. 조치결과 : 불량 4개소 중 불량 지적건수 5건(조치명령 4건 발부)

바. 조별 추진현황

구 분	전체 대상	실시 대상	조사결과
			양호	불량	미실시
소방특별조사1조	316	316	266	-	50
소방특별조사2조	315	315	259	-	56
위험물안전팀	4	4	-	4	-
총 계	635	635	525	4	106

붙 임 : 1. 특정소방대상물 소방특별조사 추진 결과(최종) 1부.

2. 분야별 주요 불량내용 결과(최종) 1부.  끝.

★담당자	최덕선		검사지도팀장	이정환		예방과장	계광옥		소방서장	06/09 현진수
협조자
시행	예방과-10027	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개