문서번호	시설관리과-11839
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	전결 06/09 이자원
협조

보    고    서

(노후 제수변 교체)

2015. 6. 9(화)

강서수도사업소

(시설관리과)

보    고    서

공항동 일대 노후 제수밸브를 교체하여 시설물 유지관리에 만전을   기하고자 합니다.

제  목 : 노후 제수변 교체

보고내용

○ 2015 시설물 유지관리사업 추진계획에 의거, 공항동 일대 제수변실에        대해 3회 조사를 시행하여 확인된 19개소 노후밸브에 대하여 아래와        같이 정비코자 하며

○ 동 지역은 주택 밀집지역이며 중간제수변이 없어 단수범위가 넓어 시민        불편이 우려되므로 단수범위 축소를 위해 공항동 14-116번지에 중간        밸브(부단수)를 설치하여 시민불편을 최소화하고자 합니다.

적출현황

연번	시설물번호	위 치	구경	현 황	작업방법	비 고
1	53672047	공항동 18-97(좌)	80	분기	주간
2	53672046	공항동 18-97(우)	80	퇴수변	〃
3	53672027	공항동 18-80	150	〃	〃
4	53672028	〃	80	〃	〃
5	53672029	〃	200	중간	〃
6	53672030	공항동 18-78	80	〃	〃
7	53672031	공항동 18-104	80	퇴수	〃
8	53672035	공항동 19-7	80	퇴수	〃
9	53672036	〃	100	분기	〃

적출현황

지시 번호	시설물번호	위 치	구경	작업지시	작업방법	비 고
10	53672037	공항동 14-90	200	중간	주간
11	53672040	〃	100	분기	〃
12	53672066	공항동19-11	80	〃	〃
13	53672067	공항동 19-39	80	〃	〃
14	53672070	공항동 21-10	80	〃	〃
15	53672061	공항동 14-116	100	분기	〃
16	-	〃	100	중간(부단수밸브)	〃
17	53672065	공항동 23-20	80	분기	〃
18	53674027	공항동 26-2	80	〃	〃
19	53674039	공항동 14-70	80	〃	〃
20	53674063	공항동 11-21	80	〃	〃

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [카본코리아, 대표 구본영]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 25,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비).  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005