함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	교체장애수전 현장조사 결과송부

1. 만기 수도계량기 교체사업과 관련하여 서울시 귀책사유로 통보된 장애수전에 대하여 현장조사결과를 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 현장조사내역

고객번호	주소	성명	현장조사결과	비고
4898233	********* *************	***	옥내배관노후로 교체불가	수요가귀책 내부배관개량안내
35515907	************** **********	***	옥내배관노후로 교체불가	수요가귀책 내부배관개량안내
6900345	************* ***********	***	벽체계량기함 부적정설치로 교체불가	수요가 귀책

따로붙임 : 현황사진 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	김기봉		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	06/09 최명익
협조자
시행	급수운영과-14226	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	bong0701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)