	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	제세동기 장비 고장발생 보고

1. 소방행정과-19239(2014.12.31.)호『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』과 관련임.

2. 현장대응단에서 운용중인 제세동기의 고장발생을 아래와 같이 통보합니다.

【제세동기 장비 고장발생 현황】

고장발생일시	고장 발생 장소	고장 발생 내 용	비고
2015년 6월 09일	현장대응단 사무실(6-1)	제세동기 장비고장	업체 대체품 (6.09일 필립스 MRX)

붙임 : 제세동기 고장사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	남기훈		지휘3팀장	김용갑		현장대응단장	06/09 김연경
협조자	진압3대장	김상철
시행	현장대응단-4243	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단	/
전화	02-734-0119	/전송	02-739-0118	/	20120510@seoul.go.kr	/	대시민공개