		남부수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(사당동 223-2호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고

바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992015062534
처리일자	2015년 06월 09일 10 시 40 분
공사장소	156-879 서울 동작구 사당5동 223-2
소유자성명 (건물주)	정우철	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/06/09		검사일	2015/06/09		검사자	한규수
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	한양설비		주 소	서울특별시 동작구 사당로16다길 16 ( 사당동 ) ( 156-821 동작구 사당동 275-18 )
	대표자	김종식		전 화	*************
검사방법	현장방문하여 육안점검
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							한규수				시설관리팀장					고신석					시설관리과장					06/09 우종근
협조자
시행			시설관리과-12613										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	대시민공개