문서번호	여의도공원관리사무소-3252
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
이대호	代박진수	06/09 박원근

공원등 점검 및 정비결과 보고

2015.  6

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

공원등 점검 및 정비결과 보고

여의도공원 자전거도로 및 산책로에 설치되어 있는 공원등에 대한 점검 및 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검일시 : 2015. 6. 8. 17:00 ~ 21:00

□ 점검대상 : 자전거도로 및 산책로 설치 공원등 전체

□ 점 검 자 : 담당주무관 이대호, 공무직 이정남, 서중원, 유종남

□ 점검결과 : 8개소 부점등

- 자전거도로 : 6개소(45,59,73,95,100,116)

- 산  책  로 : 2개소(72,73)

□ 점검결과 조치 : 2015. 6. 9. 정비완료(램프교체)

□ 점검 및 정비모습