투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축 허가 신청 협의회신(쌍문동 503-12필지)

1. 건축과-13084(2015.6.3)호 및 우이(공사) 제2015-433(2015.6.5)호와 관련입니다.

2. 도봉구 쌍문동 503-12필지 건축물 신축허가 신청 업무 협의 의견을 아래와 같이 회신하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 협의 의견 : 신축 건축물 협의 구간은 구조물 되메우기 완료 구간으로, 경전철 공사 구간과 신축 건물의 이격거리가 9.6m이상이고 신축 건물의 지하 굴착 공종이 없으므로 경전철 공사에 미치는 영향은 미약하여 안정한 것으로 판단됨.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김상엽		경전철2과장	代임병관		도시철도사업부장	전결 06/09 이은상
협조자
시행	도시철도사업부-5066	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동96 프리미어플레이스 빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7189	/전송	772-7305	/	hahongi@seoul.go.kr	/	대시민공개