6월은 호국보훈의 달입니다
	서울특별시
수신	영등포구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	도림천 비상대피시설(진출입계단) 설치에 따른 협의 회신

1. 영등포구 안전치수과-12139(2015.6.3)호와 관련입니다.
2. 우리시에서 관리중인 보라매고가 램프구간에 도림천 피난계단 연결설치와 관련 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토내용
1) 방호벽 철거시 차량 방호 기능 상실로 사고 위험성이 우려됨으로 기존의 방호벽 절단없이 피난 유도시설 설치하는 방안을 강구하시기 바람

- 상부 주차장을 이용한 설치 가능여부 등.

2) 아울러 보행공간이 별도로 확보되어 있지 않은 현장 여건을 감안 피난계단 진출입 도로상에 위험인지 표지 설치를 추가 검토하고 향후, 세부설계도면이 확정된 후 설치전 재협의하시기 바람  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전재형		강남일반교량팀장	정회평		교량안전과장	06/09 이용심
협조자
시행	교량안전과-10388	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1975	/전송	02-2133-1429	/	jahe2000@seoul.go.kr	/	대시민공개