문서번호	물재생시설과-7891
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	06/09 代천정남
협조

「(탄천) 네트워크 침입방지시스템 구매설치」

시설비 집행 승인 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	탄천물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	250,000천원

2015. 6

도시안전본부

(물재생시설과)

「(탄천) 네트워크 침입방지시스템 구매설치」

시설비 집행 승인 검토 보고

탄천물재생센터 시설비 사업 승인 요구에 대한 현장확인 및    집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 네트워크 침입방지시스템 구매설치

○ 계약방법 : 제한경쟁(중소기업)

○ 사업기간 : 계약일로부터 100일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
네트워크 침입방지시스템 구매설치	○ NAC(네트워크 접근제어)/ 서버접근제어 보안구축 1식 ○ 출입관제시스템 1식	제어시스템에 대한 통합보안시스템을 구축하여 사이버보안 위협 해소 및 주요정보통신기반시설 보안 강화	제한 입찰 (중소)

□ 사업승인 검토내용

○ 현장확인 점검 : ‘15. 6. 2(안종필주무관, 박정용부장)

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ ‘14년 주요정보통신기반시설(물재생공정 제어시스템) 취약점 분석평가시    사이버 모의해킹 결과 발견된 주요 취약점을 개선하기 위한 보안대책    사업으로 적정함.

※ ‘14년 주요정보통신기반 취약점 분석평가(모의해킹 실험결과)

물리적, 기술적 보안취약 (제어망 외부침입, 서버권한 탈취 등)

⇒ 출입통제시스템, 네트워크/서버 침입방지시스템 구축하여 보안 강화

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                                   (단위:천원)

요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비고
250,000	232,060	17,940	7.18%	계약심사

○ 계약방법의 적정성 : 제한입찰(중소기업)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령              제20조제1항 제8호

「중소기업청장이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우」

‣ “전산업무(소프트웨어개발)-정보시스템유지관리서비스” 제품에 대한 직접   생산확인 증명서를 소지한 중소기업자간 경쟁입찰

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주

○ 하수처리시설을 무중단 운영할 수 있도록 안전사고 예방대책 및   공정계획을 수립 안전조치 후 작업하고, 지침서 내용이 충족되면   준공토록 집행 계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝.