함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수 취약시설물 주말 안전사고예방 철저

1. 도시안전과-5124(‘14.3.3)호와 관련입니다

2. 안전사고 발생 우려가 높아지는 해빙기철을 맞이하여 노후 시설물,

공사장 등 자치구에서 관리하고 있는 각종 시설물에 대한 순찰 강화 및 안전점검을 통해 재난 발생요인을 사전에 제거하는 등 예방활동에 철저를 기하시고, 특히 아래사항 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 중점 관리사항

- 주말, 휴일, 야간 안전사고 예방 철저

- 인명피해 위험시설 관리책임자 정기,수시점검 등 순찰활동 강화

- 각종 공사장 등 재난 취약시설물 순찰 강화 및 안전점검 철저

※ 동절기 공사중단 가시설 및 복공설치 공사장 집중점검

- 위험시설물 발견 및 사고발생 시 초기대응 및 동향보고 철저

※ 동향보고는 형식에 구애 받지 말고 SNS, SMS문자를 통해 신속히

보고 요망

- 특히, 하수도공사장은 공사후 거푸집 및 슬라브 지지대 등 미제거로 인한 침수피해 사고가 발생하지 않도록 공사 마무리 철저.

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울시 25개 자치구(하수업무담당부서)
주무관	이원영		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	03/05 이진용
협조자	하수정보팀장	이승원		하수계획팀장	이도우		하수정비팀장	심형보
시행	물재생계획과-2744	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3790	/전송	2133-1042	/		/	대시민공개