내 집 내 점포 앞 눈치우기
	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	6월중 소방용수시설 교차 확인점검 결과 보고

1. 재난관리과-572(2015.1.26.)호 『소방용수시설 교차 확인점검 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리안전센터에서 실시한 소방용수시설 교차점검에 대하여 다음과 같이 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검 기간 : 2015. 6.9.(화)

나. 점검 방법 : 각 부서별 소방용수시설 중 5% 이상 자체 선별하여 교차 점검

○ 청량리 용수시설 점검부서 - 현장대응단

○ 전농 용수시설 수검부서 - 청량리119안전센터

다. 점검 조치사항

1) 경미한 사항은 자체 보수하고, 동파위험 등 중대 사항은 안전조치 후 즉시 보수 의뢰

2) 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저

3) 추 후 점검결과에 대한 인근 서 교차 점검 실시 예정

라. 결과보고 : 전농관할 소방용수시설 24개소

붙 임 : (전농 용수시설에 대한)교차점검 결과 보고(청량리) 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
★담당자	임경덕		3팀장	박영철		119안전센터장	06/10 서일렬
협조자
시행	청량리119안전센터-2339	(		)	접수		(		)
우	130-866	서울특별시 동대문구 왕산로 299 청량리 119안전센터	/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/		/	대시민공개