길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10280

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/10 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/3(수)	6/4(목)	6/5(금)	6/6(토)	6/7(일)	6/8(월)	6/9(화)	계
2014년	111,042	112,472	94,400	107,079	97,832	111,384	113,950	748,159
2015년	98,818	93,986	87,134	86,535	95,899	91,188	89,078	642,638
증 ․ 감	-12,224	-18,486	-7,266	-20,544	-1,933	-20,196	-24,872	-105,521

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.27~6.02)	금주 공급량(㎥) (6.03~6.09)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
653,006	642,638	-10,368	-1.59

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -10,368㎥(1.59%) 감소

- `15. 5월 현재 전년 대비 –1,018,840㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음